Предложения и замечания к проекту актуализированной схемы

теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года,

утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 29 декабря 2014 г. № 4062

13.05.2022                                                                                                                                                                г. Невинномысск

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, направленно предложение от управления экономического развития администрации города Невинномысска к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года, размещенной на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 14.04.2022 года

|  | Предложения и замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года, утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 29 декабря 2014 г. № 4062 | Субъект, внесший замечания |
| --- | --- | --- |
|  | Предложения и замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Невинномысска на период до 2029 года, утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 29 декабря 2014 г. № 4062 - отсутствуют |  |

Приложение 1

## I. Общая часть

### 1.1. Краткая характеристика территории

Город Невинномысск (далее – город) находится в Предкавказье на Ставропольской возвышенности по берегам реки Кубань при впадении в нее реки Большой Зеленчук. Стратегически выгодное, с точки зрения логистики, положение обеспечило наличие в городе автомобильного и железнодорожного узлов. На автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» город расположен ближе всех городов Ставропольского края к границе с Краснодарским краем; в городе начинаются автодороги, ведущие в республики Северного Кавказа. Близкое расположение двух гражданских аэропортов - г. Ставрополь, г. Минеральные Воды также благоприятно сказывается на обеспеченности города транспортным сообщением.

В городе находятся две железнодорожные станции: Невинномысская (правый берег Кубани - центр города) и Зеленчук (левый берег Кубани - начало ветки на Черкесск) на ветке Ростов - Армавир - Минеральные Воды.

Климат в городе умеренно континентальный, характеризуется мягкой зимой и жарким летом, что благоприятно сказывается на продолжительности строительного сезона и умеренной энергоемкости инфраструктуры. Благодаря большому количеству водных ресурсов и мягкому климату, город обладает живописными водоемами, лесополосами и парками.

Территория города в пределах городских муниципальных земель составляет 9850 га. Численность населения города – более 116 тыс. человек.

Город Невинномысск – крупнейший промышленный город Ставропольского края, который лидирует среди других городов по объему промышленного производства. Город является центром химической промышленности Ставропольского края и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-Р включен в перечень моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-Р городу присвоена 2 категория (моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения).

В целях преодоления монопрофильности, в соответствии с законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 года № 98-кз «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках», распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июля 2010 года № 251-рп создан региональный индустриальный парк на территории города Невинномысска Ставропольского края и Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, где строятся предприятия различных отраслей. В 2017 году постановлением правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 года № 1606 образована территория опережающего социально-экономического развития «Невинномысск».

Социально-экономическое положение города можно охарактеризовать как устойчивое. На территории города осуществляют свою деятельность 4373 хозяйствующих субъекта.

Численность работников крупных и средних предприятий города составляет 24172 человека. Размер средней заработной платы - 41447 рублей, что является самым высоким уровнем по Ставропольскому краю.

Промышленными предприятиями города отгружено продукции на 19,66 млрд. рублей. Всего по всем отраслям экономики отгружено товаров, работ, услуг на 22,68 млрд. рублей.

Предприятиями и организациями города получена прибыль в размере 1,5 млрд. рублей, доля города в общем объеме финансового результата Ставропольского края составляет 14 %.

Введено в действие жилых домов общей площадью 5871 кв.м.

Оборот розничной торговли составил 1950,47 млн. рублей.

Город обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития.

Данные по муниципальному образованию города Невинномысска на 01 апреля 2021 г. представлены в таблице 1.

#### Таблица 1

Данные по муниципальному образованию города Невинномысска на 01.04.2021

| Наименование населенного пункта | Площадь территории муниципального образования, км2 | Площадь территории населенного пункта, га | Численность населения, (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| город Невинномысск | 98,50 | 9850 | 116,189 |

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Таблица № 2

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения города Невинномысска

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч. | Подключенная нагрузка, Гкал/ч. | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубная), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети (в двухтрубном исполнении), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | 300 | 180 | 83106 | 37284,29 |
| 2. | ПАО «Ставропольэнергосбыт» | 60 | 46,9 | 7011 | 2747,85 |
| 3. | OOO «Теплоснаб – НШК» | 37,3 | 8,5 | 500 | 500,00 |
| 4. | ОАО «Квант-Энергия» | 19,5 | 15,28 | 3680 | 1154,49 |
| 5. | Котельная № 27-01 ГВС | 2,56 | 0,3 | 742 | 111,60 |
| 6. | Котельная № 27-01 СО | - | 0,6 | 742 | 136,03 |
| 7. | Котельная № 27-02 | 1,12 | 0,7 | 585 | 121,30 |
| 8. | Котельная № 27-04 | 0,86 | 0,42 | 658 | 144,07 |
| 9. | Котельная № 27-06 ГВС | 1,43 | 0,08 | 514 | 100,06 |
| 10. | Котельная № 27-06 СО | - | 0,15 | 517 | 61,13 |
| 11. | Котельная № 27-07 | 1,324 | 0,5 | 32 | 6,91 |
| 12. | Котельная № 27-09 | 0,748 | 0,2 | 142 | 21,99 |
| 13. | Котельная № 27-10 | 0,043 | 0,03 | 50 | 5,70 |
| 14. | Котельная № 27-11 ГВС | 4,3 | 0,15 | 762 | 164,59 |
| 15. | Котельная № 27-11 СО | - | 0,25 | 823 | 195,61 |
| 16. | Котельная № 27-12 | 1,05 | 0,5 | 121 | 22,38 |
| 17. | Котельная № 27-14 | 0,155 | 0,138 | 82 | 17,71 |
| 18. | Котельная № 27-15 | 7,2 | 2,1 | 2236 | 248,91 |
| 19. | Котельная № 27-17 | 4,5 | 2,19 | 4283,7 | 971,33 |
| 20. | Котельная № 27-19 | 0,206 | 0,103 | н/д | н/д |
| 21. | Котельная № 27-20 | 0,245 | 0,206 | н/д | н/д |
| 22. | Котельная № 27-21 | 0,344 | 0,307 | н/д | н/д |
| 23. | Котельная № 27-22 | 3,3 | 3,2 | н/д | н/д |
| 23. | ИТОГО | 109172,8 | 45214,81 |

2.1.2. «Источники тепловой энергии»

Таблица № 23

Описание котельной № 27-22

| № п/п | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника | Котельная № 27 - 22 (водогрейная) г. Невинномысск, ул. Тимирязева, 16Д |
| 2. | Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием причины снижения установленной мощности (ремонт котла) | установленная мощность — 3,3 Гкал/ч; располагаемая мощность - 3,3 Гкал/ч |
| 3. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч, (т/ч) - отопление - вентиляция - гвс - гвс летняя - технологические нужды (Гкал/ч) - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при t°нв самой холодной пятидневки - Присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель - пар), Гкал/ч (т/ч) | отопление - 3,3 Гкал/ч; вентиляция - 0 Гкал/ч; ГВС - 0,08 Гкал/ч; ГВС летняя - 0,08 Гкал/ч; технологические нужды - 0,0 Гкал/ч; присоединенная - 3,2 Гкал/ч |
| 4. | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,009 |
|  | - фактические | 0,002 |
| 5. | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | Имущество ОРЦ «Распределительный центр» |
| 6. | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | основное - природный газ; резервное - диз. топливо |
| 7. | Величина топливо потребления за 2021 г. (по каждому виду топлива и каждому агрегату), в условном и натуральном выражении | 41136 кгут; 34424 м3 |
| 8. | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной и полезно отпущенной теплоты | выработанной: 154 кгут/Гкал; 133 м3/Гкал отпущенной: 154 кгут/Гкал; 133 м3/Гкал |
| 9. | Схема теплоснабжения от котельной - открытая - закрытая | закрытая |
| 10. | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95/70 °C |
| 11. | Давление в подающей тепломагистрали (зимний и летний режим) Давление в обратной тепломагистрали (зимний и летний режим) | зима: подача отопления - 4,8 кгс/см2; зима: обратка отопления - 1,2 кгс/см2; лето: подача теплоносителя — 5,8 кгс/см2; лето: обратка теплоносителя - 2,4 кгс/см2 |
| 12. | Среднесуточный расход воды, м3 | 0,0005 |
| 13. | Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,02 |
| 14. | Тип, количество и характеристики насосного оборудования: |  |
|  | Cетевой насос отопления | WILO IL - 100/170-30/2 - 2 шт. |
|  | Насос котла Buderus logano SK755 - 1400 | WILO IL - 80/110-3/ 2 - 2 шт. |
|  | Насос котла Buderus logano SK755 - 1040 | WILO IL - 50/120-2,2/2 - 1 шт. |
|  | Насос подпиточный | WILO MHL – 505 - E - 3-400-50-2/IE3 - 2 шт. |
| 15. | Тариф по видам потребителей, руб./Гкал |  |
| 16. | Удельные затраты эл. энергии на: |  |
|  | - выработку единицы тепловой энергии кВт*ч/ Гкал (т. пара); | 73,0 |
|  | - транспорт единицы тепловой энергии от источника до потребителей, кВт*ч / Гкал | 73,0 |
| 17. | КПД котельной | 92 % |
| 18. | КПД и теплопроизводительность котлов по результатам РНИ с указанием года их проведения (для каждого котла) | марка котла | нагрузка (согласно режимной карте) |
|  |  |  | КПД | теплопроизводительность |
|  |  |  | 70 % | 100 % | 70 % | 100 % |
|  |  | Водогрейный котёл Buderus logano SK755 мощностью 1400 кВт | 92,4 | 92,8,0 | 0,64 | 1,264 |
|  |  | Водогрейный котёл Buderus logano SK755 мощностью 1400 кВт | 92,4 | 92,8 | 0,64 | 1,264 |
|  |  | Водогрейный котёл Buderus logano SK755 мощностью 1040 кВт | 92,9 | 92,5 | 0,507 | 0,905 |
| 19. | Структура себестоимости выработки единицы тепловой энергии в 2021 г., руб./Гкал | 2451,47 |
| 20. | Сведения за 2021 г. (теплоноситель - вода): |  |
|  | Выработка теплоты (Гкал) | 251,8 |
|  | Расход теплоты на собственные нужды, Гкал | 0 |
|  | Тепловые потери, Гкал | 0,002 |
|  | Полезный отпуск, Гкал (по группам потребителей) | 251,8 |
| 21. | Потребление теплоты по каждому абоненту, помесячно за 2021 г. (с разделением по видам теплопотребления - О, В, ГВС, технология), Гкал | № | Отопление | ГВС | Технологические нужды |
|  |  | 1 |  |  | 0 |
|  |  | 2 |  |  | 0 |
|  |  | 3 |  |  | 0 |
|  |  | 4 | 251,8 | 0 | 0 |
|  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |